## 说明
历史数据库 | 别人的主控和自己的主控都有该表，可用作历史趋势图
别人的主控时，无法获取其控制器内部的日志文件或无法解析日志文件，利用该表，由数据处理模块统计分析：发电量、可利用率，功率曲线、停机统计，状态码日志等
日志数据库-状态码日志 | 自己的风机主控时，主控在控制内滚动存储1000条日志，由SCADA服务器读取存储数据库
日志数据库-主状态日志 | 自己的风机主控时，主控在控制内滚动存储1000条日志，有SCADA服务器读取存储数据库，SCADA数据处理模块可以用该库统计发电量，可利用率等等
日志数据库-十分钟日志 | 自己的风机主控时，主控在控制内滚动存储1000条日志，有SCADA服务器读取存储数据库，SCADA数据处理模块可以用该库统计功率曲线等等
日志数据库-机组操作日志 | 自己的风机主控时，主控在控制内滚动存储1000条日志，由SCADA服务器读取存储数据库
SCADA系统操作日志 | 记录SCADA上历史所有的用户登录、登出、起机、停机、修改参数、手动维护等操作记录

## 历史数据库
别人的主控和自己的主控都有该表，可用作历史趋势图,部件动作时间、次数的统计
别人的主控时，无法获取其控制器内部的日志文件或无法解析日志文件，利用该表，由数据处理模块统计分析：发电量、可利用率，功率曲线、停机统计，状态码日志等
中文名称 | column | type
时间 | time | DateTime
机组号 | TurbineID | int16
风机主状态机 | MainState | int16
风机子状态机 | SubState | int16
风速 | Windspd | float
相对风向 | YawErr | float
有功功率 | ActPower | float
无功功率 | ReactPower | float
平均桨角 | PitAve | float
主轴转速 | RotorSpd | float
发电机转速 | GenSpd | float
变流器转速 | ConGenSpd | float
扭缆角度 | Twing | float
当前激活的状态码 | ActiveCode | int16
风机可利用率状态 | Availbility | int16
功率限值 | PowerLmt | float
功率限制状态 | PowerLmtState | int16
安全链状态 | SafetyChainState | int16
电网线电压UV | Uuv | float
电网线电压VW | Uvw | float
电网线电压WU | Uwu | float
电网线电流U | Iu | float
电网线电流V | Iv | float
电网线电流W | In | float
电网频率实 | freq | float
电网相电压U | Uun | float
电网相电压V | Uvn | float
电网相电压W | Uwn | float
电网相位差UV | PhraseUV | float
电网相位差VW | PhraseVW | float
电网相位差WU | PhraseWU | float
相电压最大值 | UsMax | float
线电压最大值 | UdMax | float
平均线电压 | UdAve | float
平均线电流 | Iave | float
电网有功30s平均值 | ActPower30sAve | float
电网无功30s平均值 | ReactPower30sAve | float
电网有功10min平均值 | ActPower10mAve | float
电网无功10min平均值 | ReactPower10mAve | float
变桨控制模式 | PitCtrlMode | int16
变桨状态反馈 | PitStatus | float
桨叶1位置给定 | Pit1Setpoint | float
桨叶2位置给定 | Pit2Setpoint | float
桨叶3位置给定 | Pit3Setpoint | float
桨叶1实际角度 | Pit1Actual | float
桨叶2实际角度 | Pit2Actual | float
桨叶3实际角度 | Pit2Actual | float
实际平均桨距角 | PitAve | float
桨叶1电机电流 | Pit1MotorCurrent | float
桨叶2电机电流 | Pit2MotorCurrent | float
桨叶3电机电流 | Pit3MotorCurrent | float
桨叶1电机温度 | Pit1MotorTemp | float
桨叶2电机温度 | Pit2MotorTemp | float
桨叶3电机温度 | Pit3MotorTemp | float
桨叶1角度A编码器值 | Pit1EncoderA | float
桨叶2角度A编码器值 | Pit2EncoderA | float
桨叶3角度A编码器值 | Pit3EncoderA | float
桨叶1角度B编码器值 | Pit1EncoderB | float
桨叶2角度B编码器值 | Pit2EncoderB | float
桨叶3角度B编码器值 | Pit3EncoderB | float
轮毂温度 | HubTemp | float
桨叶1跟随误差 | Pit1FollowErr | float
桨叶2跟随误差 | Pit2FollowErr | float
桨叶3跟随误差 | Pit3FollowErr | float
机械刹车控制模式 | BrakeCtrlMode | int16
机械刹车状态反馈 | BrakeState | int16
齿轮箱控制模式 | GearboxCtrlMode | int16
齿轮箱状态反馈 | GearboxState | int16
TEMP-齿轮箱油温度 | GbxOilTemp | float
TEMP-齿轮箱轴承1温度 | GbxGear1Temp | float
TEMP-齿轮箱轴承2温度 | GbxGear2Temp | float
TEMP-齿轮箱入口油温 | GbxInputOilTemp | float
TEMP-主轴承温度 | RotorGearTemp | float
AI-齿轮箱油压 | GbxOilPressure | float
AI-齿轮箱入口油压 | GbxInputOilPressure | float
偏航控制模式 | YawCtrlMode | int16
偏航状态反馈 | YawState | int16
偏航驱动控制模式 | YawDriveCtrlMode | int16
偏航驱动状态 | YawDriveState | int16
偏航扭缆角度 | TwistAngle | float
相对风向角度(短期) | YawErrShort | float
相对风向角度(中期) | YawErrMedium | float
相对风向角度(长期) | YawErrLong | float
机舱对北位置 | NacellePosition | float
偏航扭缆已校准 | TwistIsCalibrated | char
变流器控制模式 | ConveterCtrlMode | int16
变流器状态反馈 | ConveterState | int16
转矩给定 | TrqDmd | float
无功给定 | ReactPowerDmd | float
转矩反馈 | TrqFeedback | float
转速反馈 | ConverterSpd | float
变流器入口温度 | ConverterAirTemp | float
发电机控制模式 | GenCtrlMode | int16
发电机状态反馈 | GenState | int16
TEMP-发电机定子绕组1 | StatorWind1Temp | float
TEMP-发电机定子绕组2 | StatorWind2Temp | float
TEMP-发电机定子绕组3 | StatorWind3Temp | float
TEMP-发电机前轴承 | GenDriveEndGearTemp | float
TEMP-发电机后轴承 | GenNoneDriveEndGearTemp | float
测量风速(1sec) | Windspd1s | float
测量风速(3sec) | Windspd3s | float
测量风速(30sec) | Windspd30s | float
测量风速(10min) | Windspd10m | float
风速仪1风速 | Windspd1 | float
风速仪2风速 | Windspd2 | float
相对风向(1sec) | WindVane1s | float
相对风向(3sec) | WindVane3s | float
相对风向(30sec) | WindVane30s | float
相对风向(10min) | WindVane10m | float
地理风向(1sec) | GeroWindVane1s | float
地理风向(3sec) | GeroWindVane3s | float
地理风向(30sec) | GeroWindVane30s | float
地理风向(10min) | GeroWindVane10m | float
相对风向1 | WindVane1 | float
相对风向2 | WindVane2 | float
TEMP-大气温度 | AirTemp | float
振动状态 | VibrationState | int16
塔筒通道1振动值 | TowerSidebysideAccel | float
塔筒通道2振动值 | TowerForeAfterAccel | float
传动链通道1振动值 | DriveChainXAccel | float
传动链通道2振动值 | DriveChainYAccel | float
机舱控制模式 | NacelleCtrlMode | int16
机舱状态反馈 | NacelleState | int16
TEMP-机舱内环境温度 | NacelleInnetTemp | float
液压控制模式 | HydCtrlMode | int16
液压状态反馈 | HydState | int16
AI-液压系统压力 | HydPressure | float
历史总有功发电量 | TotalActPowerProduction | uint32
历史总有功耗电量 | TotalActPowerConsumption | uint32
历史总无功发电量 | TotalReactPowerProduction | uint32
历史总无功耗电量 | TotalReactPowerConsumption | uint32
发电时间 | TotalProductionTime | uint32
运行时间 | TotalRuningTime | uint32
人工停机时间 | TotalMannulStopTime | uint32
天气原因停机时间 | TotalWetherStopTime | uint32
电网故障停机时间 | TotalGridFaultStopTime | uint32
风机故障停机时间 | TotalTurbineFaultStopTime | uint32
总统计时间 | TotalTime | uint32
风机总可利用率 | TotalAvailability | uint32
复位总数据时间戳 | StatResetTimeStamp | DateTime
风机当年有功发电量 | YearlyActiveProduction | uint32
风机当年有功耗电量 | YearlyActiveConsumption | uint32
风机当月有功发电量 | MonthActiveProduction | uint32
风机当月有功耗电量 | MonthActiveConsumption | uint32
风机当日有功发电量 | DayActiveProduction | uint32
风机当日有功耗电量 | DayActiveConsumption | uint32
风机当日无功发电量 | DayReactiveProduction | uint32
风机当日无功耗电量 | DayReactiveConsumption | uint32
当日发电时间 | DayProductionTime | uint32
当日运行时间 | DayRuningTime | uint32
当日人工停机时间 | DayMannulStopTime | uint32
当日天气原因停机时间 | DayWetherStopTime | uint32
当日电网故障停机时间 | DayGridFaultStopTime | uint32
当日风机故障停机时间 | DayTurbineFaultStopTime | uint32
当日统计时间 | DayStatTime | uint32
当日可利用率 | DayAvailability | uint32
CW偏航次数 | CWYawCount | uint32
CW偏航时间 | CWYawTime | uint32
CCW偏航次数 | CCWYawCount | uint32
CCW偏航时间 | CCWYawTime | uint32
刹车抱闸次数 | BrakeCount | uint32
刹车抱闸时间 | BrakeTime | uint32
发电机加热器开启次数 | GeneratorHeaterOnCount | uint32
发电机加热器开启时间 | GeneratorHeaterOnTime | uint32
发电机风扇1开启次数 | GeneratorFan1OnCount | uint32
发电机风扇1开启时间 | GeneratorFan1OnTime | uint32
发电机风扇2开启次数 | GeneratorFan2OnCount | uint32
发电机风扇2开启时间 | GeneratorFan2OnTime | uint32
齿轮箱加热器开启次数 | GbxHeaterOnCount | uint32
齿轮箱加热器开启时间 | GbxHeaterOnTime | uint32
齿轮箱风扇开启次数 | GbxFanOnCount | uint32
齿轮箱风扇开启时间 | GbxFanOnTime | uint32
齿轮箱油泵开启次数 | GbxPumpOnCount | uint32
齿轮箱油泵开启时间 | GbxPumpOnTime | uint32
主轴润滑泵开启次数 | RotorLubOnCount | uint32
主轴润滑泵开启时间 | RotorLubOnTime | uint32
液压站油泵开启次数 | HydPumpOnCount | uint32
液压站油泵开启时间 | HydPumpOnTime | uint32
测风仪加热器开启次数 | WindMeterHeaterOnCount | uint32
测风仪加热器开启时间 | WindMeterHeaterOnTime | uint32

## 状态码日志
name | 索引 | 日期时间 | 机组号 | 状态码 | 名称 | 状态 | 类别
column | Index | TimeStamp | TurbineID | StatusCode | Name | State | Catalog
type | int32 | DateTime | int16 | int16 | String | int16 | int16

## 主状态日志
自己的风机主控，主控在控制内滚动存储1000条日志，有SCADA服务器读取存储数据库，供浏览查询
name | column | type
索引 | Index | uint32
日期时间 | TimeStamp | uint32
纳秒时间 | TimeNanosec | uint32
机组号 | TurbineID | int16
主状态机 | MainState | int16
子状态机 | SubState | int16
当前激活的状态码 | ActiveCode | int16
风机可利用率 | Availbility | uint32
风机有功发电量 | ActPowerProduction | uint32
风机有功耗电量 | ActPowerConsumption | uint32
风机无功发电量 | ReactPowerProduction | uint32
风机无功耗电量 | ReactPowerConsumption | uint32
发电时间 | TotalProductionTime | uint32
运行时间 | TotalRuningTime | uint32
人工停机时间 | TotalMannulStopTime | uint32
天气原因停机时间 | TotalWetherStopTime | uint32
电网故障停机时间 | TotalGridFaultStopTime | uint32
风机故障停机时间 | TotalTurbineFaultStopTime | uint32
总统计时间 | TotalTime | uint32
风机总可利用率 | TotalAvailability | uint32
复位总数据时间戳 | StatResetTimeStamp | uint32
风速 | WindSpd | float
相对风向 | YawErr | float
有功功率 | ActivePower | float
无功功率 | ReactivePower | float
平均桨角 | PitAngleAve | float
主轴转速 | RotorSpd | float
发电机转速 | GenSpd | float
变流器转速 | ConverterSpd | float
扭缆角度 | TwistAngle | float
地理风向 | GeroWindVane | float

## 十分钟日志
自己的风机主控，主控在控制内滚动存储1000条日志，由SCADA服务器读取存储数据库，供浏览查询
name | column | type
索引 | Index | uint32
日期时间 | TimeStamp | DateTime
机组号 | TurbineID | int16
机组状态 | StatusBitMask | int16
TML有功功率平均值 | ActivePowerAvg | float
TML有功功率最小值 | ActivePowerMin | float
TML有功功率最大值 | ActivePowerMax | float
TML风速平均值 | WindSpdAvg | float
TML风速最小值 | WindSpdMin | float
TML风速最大值 | WindSpdMax | float
TML风速湍流 | WindTurbulence | float
TML标准风速 | StandWindspd | float
TML平均气温 | AirTempAvg | float
TML平均空气密度 | AirDensityAvg | float
TML地理风向平均值 | GeoWindDirectionAvg | float
TML地理风向最小值 | GeoWindDirectionMin | float
TML地理风向最大值 | GeoWindDirectionMax | float
TML主轴转速最大值 | RotorRpmMax | float
TML发电机组转速最大值 | GenRpmMax | float
TML扭缆角度最大值 | CableTwistAngleMax | float
TML塔筒振动左右最大值 | TowerSidebySideVibMax | float
TML塔筒振动前后最大值 | TowerForeAfterVibMax | float
TML传动链振动水平最大值 | DriveTrainHozVibMax | float
TML传动链振动垂直最大值 | DriveTrainVertVibMax | float
TML变桨电机1温度最大值 | PitchMotor1TempMax | float
TML变桨电机2温度最大值 | PitchMotor2TempMax | float
TML变桨电机3温度最大值 | PitchMotor3TempMax | float
TML发电机定子绕组温度最大值 | GenStatorWindTempMax | float
TML发电机驱动端轴承温度最大值 | GenDriveGearTempMax | float
TML发电机非驱动端轴承温度最大值 | GenNDriveGearTempMax | float
TML电压L1L2最小值 | UL1L2Min | float
TML电压L1L2最大值 | UL1L2Max | float
TML电压L2L3最小值 | UL2L3Min | float
TML电压L2L3最大值 | UL2L3Max | float
TML电压L3L1最小值 | UL3L1Min | float
TML电压L3L1最大值 | UL3L1Max | float
TML电网频率最小值 | FreqMin | float
TML电网频率最大值 | FreqMax | float
TML相对风向平均值 | YawErrAvg | float

## 机组操作日志
自己的风机主控，主控在控制内滚动存储1000条日志，由SCADA服务器读取存储数据库，供浏览查询
name | column | type
索引 | Index | uint32
日期时间 | TimeStamp | DateTime
机组号 | TurbineID | int16