## 机组信息表
name | column | type
机组ID | TurbineID | int16
类型 | Type | int16
容量 | Capacity | int16
线路 | line | int16
IP地址 | IPAddr | string

## 状态码表
name | column | type
码值 | StatusCode | int16
刹车类型 | BrakeType | int16
停机类型 | StopType | int16
复位方式 | ResetMode | int16
可利用率类型 | Availability | int16

## 机组可利用率定义表
Code | categories | AvailFactor | discription | mapping
1 | full_performance | 1 | 自由发电 | operation
2 | partial_porformance | 1 | 限功率发电
3 | technical_standby | 1 | 待机
4 | out_of_environmental_specialfication | 1 | 天气原因停机 | whetherstop
5 | request_shutdown | 1 | 人工停机 | mannualstop
6 | out_of_eleltrical_specialfication | 1 | 电网故障停机 | gridstop
7 | shceduled_maintenance | 1 | 计划维护
8 | planned_corrective_action | 0 | 计划故障检修
9 | forced_outage | 0 | 故障停机 | faultstop
10 | suspended | 0 | 挂起
11 | force_majeure | 1 | 不可抗原因停机
12 | information_unavailable | 1 | 无法获取信息-通讯故障 | commerr